## Feuil1
Device | Device serial | ID | Date/Time | Value | Unit | Mode | Value2 | Unit2 | Mode2 | Measurement | Calibration | Additional | Sensor | Sensor serial | Concentration
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:42 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:43 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:44 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:45 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:46 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0 | Masse sel | 1 | kg
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:47 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0 | Q | 0.30236 | m3/s
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:48 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0 |  | 302.3566 | l/s
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:49 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:50 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:51 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:52 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:53 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:54 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:55 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:56 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:57 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:58 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:01:59 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:00 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:01 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:02 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:03 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:04 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:05 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:06 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:07 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:08 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:09 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:10 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:11 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:12 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:13 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:14 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:15 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:16 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:17 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:18 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:19 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:20 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:21 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:22 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:23 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:24 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:25 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:26 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:27 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:28 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:29 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:30 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:31 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:32 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:33 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:34 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:35 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:36 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:37 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:38 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:39 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:40 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:41 | 881 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:42 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:43 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:44 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:45 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:46 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:47 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:48 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:49 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:50 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:51 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:52 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:53 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:54 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:55 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:56 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:57 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:58 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:02:59 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:00 | 880 | uS/cm | Cond | 7.3 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:01 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:02 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:03 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:04 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:05 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:06 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:07 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:08 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:09 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:10 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:11 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:12 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:13 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:14 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:15 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:16 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:17 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:18 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:19 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:20 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:21 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:22 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:23 | 875 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:24 | 876 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:25 | 877 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:26 | 878 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:27 | 878 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:28 | 879 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:29 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:30 | 881 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:31 | 881 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:32 | 882 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0004902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:33 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:34 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:35 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:36 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:37 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:38 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:39 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:40 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:41 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:42 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:43 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:44 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:45 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:46 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:47 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:48 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:49 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:50 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:51 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:52 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:53 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:54 | 880 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:55 | 881 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:56 | 884 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:57 | 888 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0034314
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:58 | 903 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.010784
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:03:59 | 916 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.017157
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:00 | 930 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.02402
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:01 | 953 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.035294
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:02 | 981 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.04902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:03 | 1005 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.060784
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:04 | 1013 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.064706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:05 | 1027 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.071569
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:06 | 1042 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.078922
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:07 | 1062 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.088725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:08 | 1087 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:09 | 1100 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10735
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:10 | 1101 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10784
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:11 | 1109 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.11176
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:12 | 1106 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.11029
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:13 | 1105 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.1098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:14 | 1102 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10833
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:15 | 1096 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10539
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:16 | 1087 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.10098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:17 | 1079 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.097059
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:18 | 1075 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.095098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:19 | 1062 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.088725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:20 | 1054 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.084804
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:21 | 1043 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.079412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:22 | 1032 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.07402
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:23 | 1019 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.067647
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:24 | 1006 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.061275
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:25 | 1001 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.058824
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:26 | 993 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.054902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:27 | 987 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.051961
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:28 | 985 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.05098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:29 | 975 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.046078
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:30 | 972 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.044608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:31 | 968 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.042647
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:32 | 961 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.039216
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:33 | 953 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.035294
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:34 | 953 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.035294
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:35 | 948 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.032843
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:36 | 944 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.030882
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:37 | 939 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp |  |  | Tref25 |  |  | 0.028431
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:38 | 935 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.026471
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:39 | 932 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.025
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:40 | 929 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.023529
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:41 | 926 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.022059
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:42 | 924 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.021078
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:43 | 922 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.020098
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:44 | 920 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.019118
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:45 | 919 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.018627
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:46 | 918 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.018137
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:47 | 916 | uS/cm | Cond | 7.4 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.017157
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:48 | 914 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.016176
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:49 | 913 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.015686
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:50 | 911 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:51 | 910 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.014216
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:52 | 909 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.013725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:53 | 908 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.013235
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:54 | 907 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.012745
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:55 | 906 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.012255
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:56 | 905 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.011765
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:57 | 904 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.011275
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:58 | 903 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.010784
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:04:59 | 902 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.010294
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:00 | 901 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:01 | 900 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0093137
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:02 | 899 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0088235
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:03 | 899 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0088235
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:04 | 898 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0083333
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:05 | 897 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0078431
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:06 | 897 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0078431
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:07 | 896 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0073529
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:08 | 895 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0068627
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:09 | 895 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0068627
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:10 | 894 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0063725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:11 | 894 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0063725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:12 | 894 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0063725
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:13 | 893 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0058824
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:14 | 893 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0058824
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:15 | 892 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0053922
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:16 | 892 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0053922
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:17 | 892 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0053922
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:18 | 891 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.004902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:19 | 891 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.004902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:20 | 891 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.004902
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:21 | 890 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0044118
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:22 | 890 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0044118
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:23 | 890 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0044118
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:24 | 890 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0044118
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:25 | 889 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0039216
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:26 | 889 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0039216
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:27 | 889 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0039216
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:28 | 888 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0034314
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:29 | 888 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0034314
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:30 | 888 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0034314
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:31 | 888 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0034314
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:32 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:33 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:34 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:35 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:36 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:37 | 887 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0029412
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:38 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:39 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:40 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:41 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:42 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:43 | 886 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.002451
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:44 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:45 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:46 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:47 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:48 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:49 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:50 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:51 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:52 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:53 | 885 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0019608
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:54 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:55 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:56 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:57 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:58 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:05:59 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:00 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:01 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:02 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:03 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:04 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:05 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:06 | 884 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.0014706
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:07 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:08 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:09 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:10 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:11 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:12 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:13 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:14 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:15 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:16 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:17 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:18 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
Cond 3310 | 19280326 |  | 15.08.2025 15:06:19 | 883 | uS/cm | Cond | 7.5 | °C | Cond_Temp | AR |  | Tref25 |  |  | 0.00098039
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0